## Test af effekttransducer og log
Målt med volt- og amperemeter |  | Bereget med målt spænding og strøm | Effekt aflæst i datalog | Beregnet på baggrund af beregnet og målt effekt
Inputspænding [V] | Inputstrøm [A] | Beregnet effekt [W] | Effekt fra Pe loggen [W] | Nøjagtighed [%]
5.04 | 1.99 | 10.0296 | 10.05 | -0.2034
10.009 | 3.96 | 39.6356 | 39.89 | -0.64175
15.06 | 5.97 | 89.9082 | 90.07 | -0.17996
20.012 | 7.93 | 158.6952 | 159.04 | -0.2173
24.982 | 9.9 | 247.3218 | 247.83 | -0.20548
29.817 | 11.8 | 351.8406 | 352.25 | -0.11636